Проект анализа политики здравоохранения «Манас»

Документ исследования политики No. 27

влияние

реструктуризации ЛПУ на затраты

по коммунальным услугам

# Эркин Чечейбаев

Апрель 2004

Проект анализа политики здравоохранения «Манас» ( ул. Тоголока-Молдо 1, Бишкек 72045, Кыргызская республика. Тел: 996 (312)660-438 ( Факс: 996 (312) 663-649 (Email: moh@manas.elcat.kg

1. Введение

в 2001 году в Министерством здравоохранения Кыргызской Республики были утверждены планы реструктуризации стационарной службы республики. Имелось три основных момента, определяющих необходимость в четком плане по снижению коечного фонда и рационализации зданий – непозволительно большие коммунальные расходы, новая система оплаты стационаров и условия проекта Всемирного Банка «Здравоохранения-2».

Число коек в системе стационаров сокращалась в течение нескольких лет, но это не вылилось в сокращение числа зданий. Многие из них пустовали или использовались неэффективно. В целом имелось слишком много зданий, их содержание уже обходилось слишком дорого. По мере приватизации поставщиков коммунальных услуг затраты были бы еще дороже и назревала необходимость оплачивать полную стоимость этих услуг.

Содержать как можно больше зданий возможно и было бы приемлемо тогда, когда бюджет стационаров зависел от мощности больниц, количества коек. Но новая система оплаты поставщиков основывалась не на количестве коек а на количестве пролеченных случаев. В условиях новых методов финансирования содержание существовавших зданий было бы просто невозможно. Здания поглощали ресурсы, которые система на данный момент не может себе позволить.

Перед финансированием более 5 млн. долларов кредита на ремонт зданий, на новое медицинское оборудование, Всемирный Банк должен был удостовериться в том, что существуют четкие планы реструктуризации по созданию финансово жизнеспособной системы здравоохранения на долгосрочный период.

Успешное выполнение планов реструктуризации означало достижение многих положительных результатов. На самом базовом уровне – это просто вопрос выживания:

- способность оплачивать увеличивающиеся затраты на коммунальные услуги.

- обеспечение того, чтобы расходы на деятельность стационаров, включая содержание зданий и персонала, не превышали доходы при новой системе финансирования.

- также, создание и реализация планов реструктуризации послужило началом нового мышления и работы местных руководителей здравоохранения. Возможно впервые поставщики услуг начали формировать собственное видение структуры больницы с учетом местной ситуации.

Цель исследования: оценка того, насколько высвобождение зданий стационарной службы повлияло не только на финансовые потребности больниц, но и на непосредственно потребление коммунальных услуг, так как одной из целей плана реструктуризации стационарной службы, утвержденного МЗ КР в 2001 году, было снижение бремени коммунальных услуг на вторичном уровне.

2. Методы исследования

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:

2.1. Подготовка.

2.1.1. Выбор вопросов и показателей исследования. Создание формы, или структуры для заполнения необходимыми данными;

2.1.2. Выбор ЛПУ для исследования.

2.2. Визит в ЛПУ

2.2.1.Сбор данных в ЛПУ и у поставщиков коммунальных услуг о фактическом ежемесячном потреблении коммунальных услуг (в деньгах и в единицах измерения) за 1999-2004 года;

2.2.2.Сбор материала о тарифах, видах договоров и счетов за услуги;

2.2.3.Описание процесса реструктуризации в каждом ЛПУ.

2.3. Анализ данных. Написание отчета

2.3.1.Написание промежуточных отчетов после исследования каждой ЛПУ.

2.3.2.Написание отчета.

В качестве вопросов и показателей исследования были определены следующие:

- Данные по физическому потреблению коммунальных услуг.

- Тарифы на коммунальные услуги, виды договоров.

- Описание процесса реструктуризации в исследуемых ЛПУ, будущее закрываемых зданий.

Самым оптимальным вариантом было исследовать больницы в трех областях республики, где процесс реструктуризации на тот момент наиболее продвинулся – Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской. Были отобраны следующие больницы:

| # | Наименование ЛПУ | Год проведения реструктуризации | Количество зданий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реструктуризации | После реструктуризации |
|  | Чуйская область |  |  |  |
| 1 | Иссык-Атинская ТБ | 2000-2001 | 16 | 12 |
| 2 | Сокулукская ТБ | 2001-2002 | 27 | 20 |
|  | Иссык-Кульская область |  |  |  |
| 3 | Иссык-Кульская ТБ | 2000-2001 | 10 | 6 |
| 4 | Тонская ТБ | 2002-2003 | 17 | 9 |
|  | Нарынская область |  |  |  |
| 5 | Кочкорская ТБ | 2001-2003 | 20 | 10 |
| 6 | Ат-Башинская ТБ | 2000-2001 | 16 | 11 |
| 7 | Жумгальская ТБ | 2002-2004 | 13 | 10 |
| 8 | Ак-Талинская ТБ | 2000-2001 | 21 | 7 |

За период с 2001 по 2004 годы ежегодно были проведены выезды в каждую исследуемую ТБ, где были собраны все необходимые данные для мониторинга и оценки.

Ежемесячные данные о структуре затрат и физическом потреблении коммунальных услуг ЛПУ собраны за период с января 1999 года по март 2004 года в полном объеме и показаны на графиках и таблицах.

- Для сбора данных о потреблении электроэнергии использовались счета, предъявляемые поставщиками электроэнергии, имеющиеся в больницах, а также, в том случае, когда какие-либо счета отсутствовали в больнице, использовались данные полученные непосредственно у поставщиков.

- Для сбора данных о теплоснабжении, водоснабжении и канализации использовались Договора, заключенные между больницей и поставщиком, за исключением больниц, где установлены водомеры и имеются ежемесячные показания о потреблении воды.

- Для сбора данных о потреблении угля использовались ежемесячные акты списания расходования угля в отопительный период, с указанием количества угля в тоннах и его стоимости.

Рассмотрим процесс реструктуризации, произошедший в обследованных ЛПУ. По планам реструктуризации предполагалось несколько вариантов будущего зданий, подлежащих высвобождению: передача на баланс первичного звена здравоохранения, ликвидация, консервация, аренда и передача на баланс другого учреждения. По каждой больнице имеются данные об общем количестве зданий, имевшихся на балансе больницы и их дальнейшей судьбе по плану реструктуризации и на данный момент марта 2004 года. После того, как эти данные были сведены в одну таблицу, то мы наблюдаем следующую картину (табл.№1).

Таблица №1. Реализация плана реструктуризации в обследованных стационарах

| Судьба зданий | До реструктуризации | По плану реструктуризации | На момент сбора данных в марте 2004 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество используемых зданий | 140 | 82 | 85 |
| Передача на баланс ПМСП |  | 11 | 13 |
| Консервация |  | 24 | 26 |
| Ликвидация |  | 16 | 5 |
| Передача на баланс другого учреждения |  | 3 | 8 |
| Аренда |  | 4 | 3 |

Более подробно см. Приложение №1

Как видно таблицы, план реструктуризации уже на март 2004 года почти реализован – 85 используемых зданий из 140 на март 2004 года, против 82 планируемых. Необходимо отметить, что процесс реструктуризации в некоторых из обследованных больниц еще продолжается. Например, если в Ат-Башинской и Ак-Талинской ТБ здания были высвобождены еще в 2001 году, то в других (Тонская , Жумгальская ТБ) ремонтно-строительные работы еще продолжаются. Примечательно, что руководители больниц не спешат сносить здания (5 снесенных против планируемых 16), а находят им другое применение, например передают на баланс других учреждений.

Более подробно смотрите в Приложении №1.

После обследования ТБ можно сделать вполне очевидный вывод, что большая часть коммунальных затрат приходится именно на зимний период. Были сложены все затраты в исследуемых ЦРБ на коммунальные услуги, включая затраты за электроэнергию, отопление и водоснабжение за три отопительных периода. (график №1)

3. Результаты

Таким образом, от оптимальной системы отопления во многом зависят основные затраты больницы на коммунальные услуги. Под оптимальной системой отопления мы понимаем ту систему отопления, которая позволяет поддерживать требуемый микроклимат внутри помещений в отопительный период и одновременно позволяет наиболее экономно и рационально использовать финансовые средства.

Системы отопления в обследованных ЛПУ представлены основными четырьмя типами:

- электрическое;

- угольное;

- центральное, когда имеется поставщик тепловой энергии, который предоставляет в больницу горячую воду для отопления зданий;

- встречаются смешанные системы отопления, когда в виде энергоносителя выступают два и более вида.

Табл. 2. Типы отопления в обследованных ЛПУ

| № | Наименование ЛПУ | Тип отопления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Иссык-Атинская ТБ | Центральное |
| 2 | Сокулукская ТБ | Центральное |
| 3 | Иссык-Кульская ТБ | Электрическое |
| 4 | Тонская ТБ | Угольное |
| 5 | Кочкорская ТБ | Смешанное (уголь+электричество) |
| 6 | Ат-Башинская ТБ | Электрическое |
| 7 | Жумгальская ТБ | Смешанное (уголь+электричество) |
| 8 | Ак-Талинская ТБ | Электрическое |

Электроэнергия является довольно потребляемым и дорогостоящим видом энергоресурсов. Это видно на примере Иссык-Кульской, Ак-Талинской и Ат-Башинской ТБ.

График №2

В Иссык-Кульской ТБ отопление исключительно электрическое. Потребление электроэнергии в 2001-2002 гг. заметно уменьшилось - с 783 260 кВт в 2000-2001 гг. до 258579 кВт в отопительный период 2001-2002 гг., или почти в три раза. Как видно из графика №2, это уменьшение идет за счет отключения электрокотлов в котельной – они работали только два месяца. Так как к моменту начала отопительного сезона 2001-2002 были высвобождены часть зданий, и по причине больших расходов на электроотопление, руководством больницы было принято решение об отключении электрокотлов, и использовании только бытовых электрообогревательных приборов и только в палатах, где находились больные и соответственно обязательно требовалось отопление.

Это решение руководства больницы принесло положительные результаты в плане использования финансовых средств на коммунальные услуги, и еще раз подтверждает мысль о том, что электроотопление является слишком дорогим видом отопления для нынешнего бюджета наших больниц. О состоянии микроклимата мы можем только догадываться. Возможно, полученной тепловой энергии было вполне достаточно а возможно и нет.

Таким образом, мы наблюдаем следующие затраты на отопление в Иссык-Кульской ЦРБ на момент высвобождения зданий:

Табл. 3. Затраты на отопление в Иссык-Кульской ЦРБ на момент высвобождения зданий

| Отопительный период (ноябрь-март) | Электроэнергия |
| --- | --- |
|  | Потребление, кВт | Средний тариф, сом | Сумма, включая 20% НДС, сом |
| 2000-2001 | 726740 | 0,61 | 531973,68 |
| 2001-2002 | 364539 | 0,76 | 392414,16 |
| Разница | 362201 |  | 139559,52 |

За отопительный период 2001-2002 оплата за потребление электроэнергии сократилась на 139,6 тыс. сом. Можно предположить, что финансовые сбережения были достигнуты в результате реструктуризации Иссык-Кульской ТБ, но все же в большей степени это является результатом не высвобождения зданий а полного отключения электрокотлов в котельной, хотя высвобождение части зданий было одной из причин отключения электрокотлов. Так как это не является принципиальным выходом из положения, следовало либо менять систему отопления и переходить на другие виды энергоресурсов, либо отапливать полностью все функционирующие здания электрокотлами, но автономно каждое здание, В последний отопительный сезон 2004 года, после ремонтно-строительный работ, установлены автономные электрокотлы на два основных функционирующих здания и мы снова наблюдаем рост потребления электроэнергии. В целом потребление электроэнергии по больнице снизилось на 28,6%.

Однако такая картина не во всех обследованных ЛПУ.

На графике №3 штрихом выделено время проведения ремонтно-строительных работ в Ак-Талинской ТБ. Как видно, в отопительный период 2001/2002 гг. потребление электроэнергии несколько увеличилось. Можно предположить, что благодаря полному переходу двух больших зданий на электрическое отопление, в больнице вероятно улучшился микроклимат.

График №3

При наличии электрических котлов, которые естественно потребляют большое количество электроэнергии, требуется довольно мощный трансформатор, и для поддержания работоспособности самого трансформатора требуется электроэнергия. Поставщики электроэнергии насчитывают эти трансформаторные потери или по другому активную мощность. На этом графике почти не видно долю потребления, приходящуюся на активную мощность трансформатора. Ежемесячно она составляла всего 480 кВт, но по тарифу 40 сом, что превышает обычный тариф больше чем в 50 раз (обычный тариф 0,80 сом). Долю потребления электроэнергии за активную мощность можно увидеть в отопительный период 2002/2003 гг., когда поставщик электроэнергии выделил отдельно потребление трансформатора по обычному тарифу – 0,8 сом (на графике зеленым цветом).

Закрытие большинства мелких зданий в Ак-Талинской ЦРБ не привело к сокращению финансовых потребностей стационара на коммунальные услуги, что связано во-первых, с постоянным ростом тарифа на электроэнергию, во-вторых, с установкой исключительно электрокотлов, которые естественно потребляют значительное количество электроэнергии как на так называемую установочную мощность, так и вообще: в отопительном сезоне 2001-2002 гг., после установки электрокотлов, по сравнению с отопительным сезоном 2000-2001 гг., потреблено на 26,3% больше электроэнергии (на сумму 196721 сом), по сравнению с отопительным сезоном 1999-2000 гг. больше на 30%, на сумму 390607 сом. в среднем за четыре года после реструктуризации потребление электроэнергии увеличилось на 20%.

Уже около 10 лет отопление в Ат-Башинской ТБ только электрическое. На графике штрихом отмечен период проведения ремонтно-строительных работ, на данный момент в больнице функционируют три больших современных здания, где расположились основные структурные подразделения стационара. В феврале 2001 года отключено отопление в третьем большом здании и все структурные подразделения временно переводились в два уже отремонтированных здания. Здесь представлено потребление с учетом потребления за активную мощность трансформатора, но так как эта доля потребления незначительна (и наоборот тариф довольно высок), на графике ее почти незаметно.

График №4.

Далее на графике показаны расходы на электроэнергию в Ат-Башинской ТБ. На этом графике доля расходов за активную мощность трансформатора видна гораздо более отчетливо чем на графике потребления, так как тариф за активную мощность составляет 45 сом за киловатт, что превышает обычный тариф почти в 50 раз.

График №5

Таким образом, за пять месяцев 1999-2000 с ноября по март в Ат-Башинской ТБ было затрачено электроэнергии 402501 кВт/час на 202202 сом, а в сезон 2000-2001 года было затрачено 279299 кВт/час но уже на сумму 245967 сом. То есть при уменьшении потребления в 2000/2001 году на 31% затраты возросли на 18%.

При сравнении потребления электроэнергии Ат-Башинской ТБ до реструктуризации (1999-2000) с последующими отопительными сезонами видно, что потребление снизилось на 9% а расходы увеличились на 116% (более чем в два раза) что связано, во-первых с возрастанием тарифа на электроэнергию (с 0,25 сома за кВт/час в январе 1999 года до 0,80 сом за кВт/час в марте 2002 года), во-вторых, с увеличением доли затрат на установочную мощность электрокотлов, с помощью которых осуществляется обогрев зданий больницы. Следует отметить, что тариф за установочную мощность довольно высокий – 45 сом за 1 кВт/час, что почти в 50 раз больше чем за обычное потребление электроэнергии.

Рассмотрим отопление больниц, где энергоносителем является горячая вода, подаваемая в больницу поставщиком тепловой энергии «Теплокоммунэнерго».

Потребление тепловой энергии в Иссык-Атинской ЦРБ. Поставка тепла осуществляется предприятием «Теплокоммунэнерго» и регулируется в зависимости от среднемесячной температуры наружного воздуха и объема отапливаемых помещений. Хотя составляется Договор между ЦРБ и «Теплокоммунэнерго» на поставку предварительных объемом тепловой энергии, производится перерасчет в конце отопительного сезона (ноябрь-март).

График №6

Из графика видно, что потребление тепловой энергии уменьшилось с 2139,92 Гкал в отопительном сезоне 1999-2000 гг. до 1393,42 Гкал в сезоне 2000-2001 гг. а в отопительном периоде 2001-2002 гг. потреблено еще меньше - 587,778 Гкал. Это объясняется тем, что в ЦРБ были законсервированы определенные здания (Здание №6 – детское инфекционное отделение и Здание №16 – туберкулезное отделение, здание №14 – молочная кухня и 70% здания №2) и соответственно они были отключены от системы отопления. Также в больнице стали более рационально использовать средства, о чем свидетельствуют Акты замера температуры воды, подаваемой в больницу из котельной, которая была ниже нормативной на 8,8(С. Подобные Акты служили основанием при перерасчете фактически потребленной тепловой энергии.

Далее на графике отражено потребление тепла в Сокулукской ТБ.

График №7

Как видно на графике, потребление тепловой энергии после реструктуризации уменьшается. Поставщиком тепловой энергии в Сокулукскую ТБ является предприятие «Теплокоммунэнерго», которая предоставляет горячую воду и предъявляет счета за Гкал тепловой энергии. В результате высвобождения зданий были перерасчитаны объемы отапливаемых помещений, и составлен договор на меньшие объемы тепловой энергии. По сравнению с 2000-2001 гг. отопительным сезоном в отопительный сезон 2001-2002 гг. Сокулукской ЦРБ было потреблено тепловой энергии меньше на 431,2 Гкал на сумму 704063,1 сом.

Наиболее интересен опыт отопления Жумгальской ТБ. Теплоснабжение всех зданий Жумгальской ТБ (за исключением №№5,13) осуществлялось от местной котельной. Здания №№5,13 отапливались независимо от общей системы теплоснабжения с помощью электронагревательных приборов, суммарная установочная мощность которых составляет 260 кВт.

С 2001 года котельная «Теплокоммунэнерго» перешла на баланс ТБ, и в последующие отопительные периоды больница сама обслуживала котельную. Как и предполагалось, это позволило значительно сэкономить средства, так как уголь для котельной закупала сама больница. Следует отметить, что отопительный сезон 2001/2002 гг. был на месяц продолжительнее чем предыдущий, топить котельную начали в сентябре 2001 и закончили в конце февраля 2002 г. по причине того, что вышел из строя котел. Вся система отопления довольно старая, и котел ломался также в ноябре 2001 года, на графике это видно уменьшением потребления угля в этом месяце.

График №8

Зная теплоту сгорания угля месторождения Кара-Кече, которая равна 3860 ккал/кг (Джаманбаев А.С. «Угли Киргизии и пути их рационального использования». Фрунзе, изд.Илим, 1983 г.), мы можем расчитать количество тепловой энергии (Гкал) потребленное в больнице, и сравнить это количество с количеством потребленной тепловой энергии в предыдущие периоды. В таблице №4 показано потребление тепловой энергии больницей.

Табл. №4

| Месяцы | Сентябрь 01 | Октябрь 01 | Ноябрь 01 | Декабрь 01 | Январь 02 | Февраль 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонн угля | 67,7 | 54,5 | 25,9 | 44,9 | 81,0 | 62,9 |
| Ккал | 261322000 | 210370000 | 99974000 | 173314000 | 312660000 | 242794000 |
| Гкал | 261,3 | 210,4 | 99,9 | 173,3 | 312,7 | 242,8 |

Как мы видим из графика, в отопительный период 2001/2002 гг. больница получила гораздо больше Гкаллорий тепловой энергии чем в два предыдущих года. Учитывая что также был увеличен период отопления, можно сделать вывод что микроклимат в Джумгальской ЦРБ в 2001-2002 гг. заметно улучшился.

Но далее, в следующих отопительных сезонах 2002-2003 и 2003-2004 гг., потребление угля резко падает в связи с тем, что основные структурные подразделения уже располагаются в двух зданиях, №№1 и 5, а остальные мелкие отапливаются углем местно через печи.

Ниже представлена таблица, отражающая как потребление, так и затраты на тепловую энергию, потребленную Джумгальской ЦРБ за три года начиная с 1999-го. Как видно, в отопительный период 2001-2002 было получено тепловой энергии на 786,7 Гкал больше, чем в предыдущий (более чем в два с половиной раза) и она обошлась на 378050,6 сом дешевле, что приблизительно составляет 70% экономии. Это еще раз говорит о правильности решения руководства и о результативности перехода котельной с баланса «Теплокоммунэнерго» на баланс Джумгальской ЦРБ в 2001 году.

Табл. №5

| Отопительный период (ноябрь-март) | Тепловая энергия |
| --- | --- |
|  | Потребление, Гкал | Средний тариф, сом | Сумма, сом |
| 1999-2000 | 758,4 | 680,133 | 618975,441 |
| 2000-2001 | 513,7 | 868 | 535069,92 |
| Разница | -244,7 |  | -83905,5 |
| 2000-2001 | 513,7 | 868 | 535069,92 |
| 2001-2002 | 1300,4 | 100,62 | 157019,28 |
| Разница | 786,7 |  | -378050,6 |

Далее рассмотрим потребление угля. Отопление в Тонской ТБ угольное, на момент проведения реструктуризации, отопительный сезон 2001/2002, больница отапливалась на 30 дней больше чем в предыдущем, но на 33 дня меньше, чем по нормативу. Как видно из графика потребления угля, увеличилась не только продолжительность отопительного периода, который сохранился пятимесячным и в последующих годах, но и общий объем потребленного топлива – со 159,8 тонн до 217,1 тонн, или на 35,9%. Со слов служащих больницы выяснилось о некотором улучшении уровня отопления после реструктуризации.

После проведенной реструктуризации потребление угля в среднем возросло на 14% и оплата за потребление угля возросла на 64%. Это произошло в связи с тем, что больница смогла продлить отопительный период на 30 дней, увеличить объем потребленного угля со 159,8 тонн за отопительный период до 212,2 тонн в последние три отопительных периода, что очень близко к нормативному отоплению – 223,4 тонн.

График №9

Таким образом, так как основные коммунальные затраты происходят в зимние периоды, предлагается сравнить потребление всеми восьми больницами коммунальных услуг в отопительные периоды до и после реструктуризации. Так как планы реструктуризации были утверждены в 2001 году, предлагается считать 1999-2000 год – периодом «ДО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ», и сравнивать его с последующими годами:

Табл. №6. Влияние реструктуризации на коммунальные услуги ЛПУ

Табл. №7. Предполагаемые расходы на коммунальные услуги без проведения реструктуризации

Выводы:

- В результате реструктуризации восьми стационаров в трех областях республики мы наблюдаем общее снижение финансовых потребностей за коммунальные услуги на 10% за четыре последних года по сравнению с 1999 годом и улучшение качества предоставляемой помощи путем достижения более комфортного температурного режима.

- При условии не проведения реструктуризации и сохранения потребления коммунальных услуг на уровне 1999 года, расходы на коммунальные услуги возросли бы за четыре года в среднем на 44% а в 2004 году на 57%.  Это произошло бы вследствие роста цен и тарифов на энергоресурсы.

- Фактически потребление электроэнергии сократилось на 23% а расходы за нее увеличились на 34% в связи с повышением тарифа на 87% за четыре года.

- Потребление тепловой энергии в среднем за четыре года сократилось на 41% и расходы за нее на 41%.

- Потребление угля сократилось на 64% и расходы на угол сократились на 14% также в связи с увеличением тарифа на 92%.

- Потребление воды сократилось на 30%  и расходы на 20%, тариф в среднем увеличился на 105%.

- Тарифы за коммунальные услуги имеют стабильную тенденцию к повышению

- Реально сэкономить средства на водоснабжении позволяет установка приборов учета потребляемой воды – водомеров.

Влияние на политику

- Исследование показало, что реструктуризация медицинских учреждений ведет к значительной экономии расходов на коммунальные услуги. Следовательно, дальнейшая реструктуризация в тех областях, где она еще не проводилась, является необходимым условием для эффективного использования средств в секторе здравоохранения, где существует огромный простор для проведения реструктуризации и достижения эффективности, особенно в крупных городах.

- Несмотря на это, у больниц не будет стимула для проведения реструктуризации до тех пор, пока областные бюджеты здравоохранения будут определяться на основе нормативов. Такой процесс формирования бюджета сокращает уровень финансирования для тех регионов, которые провели реструктуризацию. Но, реструктуризация не меняет потребность в услугах здравоохранения, а всего лишь ведет к экономному использованию выделяемых средств. Распределение бюджета на основе нормативов и сокращение бюджета в осуществивших реструктуризацию регионах равнозначны наказанию за эффективное использование государственных средств. Следовательно, очень важен тот факт, чтобы уровень финансирования не сокращался в осуществивших реструктуризацию регионах. Вознаграждение достижения эффективности, а не наказание, будет большим шагом для усовершенствования управления в государственном секторе в КР.

Рекомендации:

- Очень важно более рационально использовать заработанные средства не только путем закрытия избыточных площадей, но и оспаривать предъявляемые поставщиками коммунальных услуг счета, устанавливать учитывающие потребление приборы.

- Использовать более дешевый в данном районе вид топлива. К примеру в Нарынской области дешевым видом топлива считается уголь месторождения Кара-Кече. Поэтому при планировании системы отопления в ЛПУ области необходимо не только устанавливать электрическое отопление, а предусмотреть комбинированную систему отопления, и на угле и на электричестве.

- В учреждениях здравоохранения крайне необходимо соблюдать температурный режим в отопительный период.

- Для того, чтобы система здравоохранения могла поддерживать свою инфраструктуру необходимо разработать планы экономии энергоресурсов для каждой больницы, включая возможные инвестиции (например, теплоизоляция), необходимые для обеспечения экономного использования тепла, электричества и других коммунальных услуг.

# Text boxes

0,8 тыс. Гкал

0,8 тыс. Гкал

0,9 тыс. Гкал

2,2 тыс. Гкал

0,6 тыс. Гкал

0,6 тыс. Гкал

1,4 тыс. Гкал

1,0 тыс. Гкал

557,4 thous. som

202,2 thous. som

253,6  thous. som

364,5 тыс. кВт

127,7 тыс. кВт

217,1 тонн

198,8 тонн

253,6  тонн

159,8  тонн

181,2 тонн

71,8 Гкал

261,3 Гкал

828,7 Гкал

513,7 Гкал

758,4 Гкал

0,7 тыс. Гкал

1,3 тыс. Гкал

501,9 thous. som

402,5 тыс. кВт

279,3 тыс. кВт

452,4 тыс. кВт

319,5 тыс. кВт

415,2 тыс. кВт

430,9  thous. som

453,2 тыс. кВт

517,6 тыс. кВт

455,2 тыс. кВт

605,9 тыс. кВт

423,2 тыс. кВт

381,9 тыс. кВт

127,7 тыс. кВт

364,5 тыс. кВт

764,9 тыс. кВт

573,6 тыс. кВт